## Sheet1
Formularz cenowy DAG-251-14/19
| Symbol elementu | cena jednostkowa netto[ pln] | cena jednostkowa brutto[pln] | liczba sztuk | cena łączna brutto [kol.3xkol.4] | Opis
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | B6090A |  |  | 2 |  | Płyta o wymiarach 600 mm x 900 mm x 60 mm z otworami gwintowanymi M6 rozmieszczonymi co 25mm w osi X i Y.
| MBT613/M |  |  | 2 |  | Jednomodowy sprzegacz swiatlowodowy z mozlowoscia mocowania zlacz FC.
| MAX381/M |  |  | 2 |  | Trzyosiowy stolik precyzyjny ze zintegrowanymi ukladami piezo i silnikami krokowymi.
| MST602 |  |  | 3 |  | Modul kontrolera silnikow krokowych.
| MPZ601 |  |  | 3 |  | Modul kontrolera aktuatorów piezo.
| MMR602 |  |  | 1 |  | Rama do konsolidacji modulów piezo i silników krokowych.
| LPNIR100-MP2 |  |  | 2 |  | Polaryzator liniowy na zakres 650 - 2000 nm
| S405C |  |  | 1 |  | Termiczna glowica do miernika mocy na zakres 190 nm - 20 µm
| PBS121 |  |  | 2 |  | Polaryzacyjna kostka swiatłodzieląca 420 - 680 nm
| PBS122 |  |  | 2 |  | Polaryzacyjna kostka swiatłodzieląca 620 - 1000 nm
| PBS123 |  |  | 2 |  | Polaryzacyjna kostka swiatłodzieląca 900 - 1300 nm
| PBS124 |  |  | 4 |  | Polaryzacyjna kostka swiatłodzieląca 1200 - 1600 nm
| BS006 |  |  | 6 |  | Kostka światłodzieląca 50:50 1100 - 1600 nm
| BS005 |  |  | 4 |  | Kostka światłodzieląca 50:50 700 - 1100 nm
| P10D |  |  | 2 |  | pinhole o średnicy 10 um
| P15D |  |  | 2 |  | pinhole o średnicy 15 um
| P20D |  |  | 2 |  | pinhole o średnicy 20 um
| P25D |  |  | 2 |  | pinhole o średnicy 25 um
| P30D |  |  | 2 |  | pinhole o średnicy 30 um
| P40D |  |  | 1 |  | pinhole o średnicy 40 um
| P50D |  |  | 2 |  | pinhole o średnicy 50 um
| P70D |  |  | 1 |  | pinhole o średnicy 70 um
| BB1-E04-10 |  |  | 2 |  | 10-pak luster dielektrycznych z pokryciem E04
| FELH0650 |  |  | 2 |  | filtr longpass 650 nm
| FELH0700 |  |  | 3 |  | filtr longpass 700 nm
| FELH0550 |  |  | 2 |  | filtr longpass 550 nm
| FLH635-10 |  |  | 1 |  | filtr bandpass 635-10 nm
| IDA12/M-P5 |  |  | 5 |  | zestaw apertur 12 mm średnicy (5 szt. w zestawie)
| LA1805-A |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 30 mm
| LA1027-A |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 35 mm
| LA1422-A |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 40 mm
| LA1131-A |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 50 mm
| LA1509-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 100 mm
| LA1433-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 150 mm
| LA1708-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 200 mm
| LA1461-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 250 mm
| LA1484-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 300 mm
| LA1172-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 400 mm
| LA1908-A |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie A, 500 mm
| LA1805-B |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 30 mm
| LA1027-B |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 35 mm
| LA1422-B |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 40 mm
| LA1131-B |  |  | 3 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 50 mm
| LA1509-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 100 mm
| LA1433-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 150 mm
| LA1708-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 200 mm
| LA1461-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 250 mm
| LA1484-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 300 mm
| LA1172-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 400 mm
| LA1908-B |  |  | 2 |  | NBK7 soczewka, pokrycie B, 500 mm
| TC200CAB10 |  |  | 1 |  | kabel do kontrolera temperatury
| PF10-03-P01-10 |  |  | 3 |  | 10-pak luster srebrnych
| PBC1550SM-FC |  |  | 1 |  | Światłowodowy sprzęgacz polaryzacyjny
| F110FC-1550 |  |  | 3 |  | kolimator na 1550 nm, ogniskowa 6.37 mm
| F240FC-1550 |  |  | 3 |  | kolimator na 1550 nm, ogniskowa 8.18 mm
| F220FC-1550 |  |  | 3 |  | kolimator na 1550 nm, ogniskowa 11.29 mm
| F260FC-1550 |  |  | 3 |  | kolimator na 1550 nm, ogniskowa 15.58 mm
| F280FC-1550 |  |  | 3 |  | kolimator na 1550 nm, ogniskowa 18.75 mm
| AMA009/M |  |  | 2 |  | Mocowanie soczewek do sprzegacza swiatlowodowego.
| HFB004 |  |  | 2 |  | Mocowanie do światłowodów jednomodowych ze złaczami FC kompatybilne z sprzegaczem typu Thorlabs MAX381.
| PY005/M |  |  | 1 |  | Stolik przesuwny 5 osi.
| TH10K |  |  | 4 |  | termistor 10 kΩ NTC
| TC200 |  |  | 1 |  | kontroler temperatury
| HCS112 |  |  | 2 |  | uchwyt do soczewek asferycznych
| HCS109 |  |  | 2 |  | uchwyt do soczewek asferycznych
| A240TM-C |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 8 mm, pokrycie C
| A397TM-C |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 11 mm, pokrycie C
| C560TME-C |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 13.86 mm, pokrycie C
| A260TM-C |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 15.29 mm, pokrycie C
| A240TM-B |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 8 mm, pokrycie B
| A397TM-B |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 11 mm, pokrycie B
| C560TME-B |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 13.86 mm, pokrycie B
| A260TM-B |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 15.29 mm, pokrycie B
| A280TM-B |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 18.4 mm, pokrycie B
| A240TM-A |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 8 mm, pokrycie A
| A397TM-A |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 11 mm, pokrycie A
| C560TME-A |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 13.86 mm, pokrycie A
| A260TM-A |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 15.29 mm, pokrycie A
| A280TM-A |  |  | 2 |  | soczewka asferyczna, f = 18.4 mm, pokrycie A
RAZEM BRUTTO